|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Повна назва товару | Од.вим. | К-ть |
| 1 | Контролер поливу на 8 зон, внутрішній, Presto-PS (7803) | шт. | 1,00 |
| 2 | Датчик дощу Presto-PS (7806) | шт. | 1,00 |
| 3 | Електромагнітний клапан, 1" ВР х 1" ВР, Hunter (PGV-100G-B) | шт. | 6,00 |
| 4 | Зрошувач Hunter PROS-04, 10 см | шт. | 8,00 |
| 5 | Бокс підземний прямокутний 39х27 см, STANDART VALVE BOX, DATKA, Туреччина (БК-20777) | шт. | 2,00 |
| 6 | ПЕ Трійник з накидною гайкою 1" ЗР х 1" ЗР х 1" ВР (Н), Irritec (ТН-10802) | шт. | 4,00 |
| 7 | ПЕ Коліно з накидною гайкою 1" ЗР х 1" ВР (Н), Irritec (КН-10801) | шт. | 2,00 |
| 8 | Роторний зрошувач Hunter PGJ-04, 10 см | шт. | 8,00 |
| 9 | Ключ для регулювання роторних зрошувачів (172000SP) | шт. | 1,00 |
| 10 | Форсунка ротатор Hunter MP 1000, 90-210° (MP-1000-90) | шт. | 7,00 |
| 11 | Форсунка ротатор Hunter MP Corner, 45-105° (MP-CORNER) | шт. | 1,00 |
| 12 | Ключ для регулювання форсунок ротаторів Hunter (MP TOOL) | шт. | 1,00 |
| 13 | Штуцерний перехідник, 16х1/2" ЗР, Irritec (IR-1666) | шт. | 3,00 |
| 14 | Штуцерне коліно для монтажу зрошувачів 16х1/2" ЗР (HSBE-050) | шт. | 13,00 |
| 15 | Маркувальні прапорці Hunter (синій колір) | шт. | 16,00 |
| 16 | Гнучкий шланг для монтажу зрошувачів 17х2,5 мм, Hunter (FlexSG) | м.пог | 10,00 |
| 17 | Водонепроникний конектор 3M Scotchlok 314 | шт. | 12,00 |
| 18 | Батарейка Крона, Videx 9В 6F22 | шт. | 1,00 |
| 19 | Агроволокно 50 г/м² чорне 1,1х100 м, AWB5011100 | шт. | 0,02 |
| 20 | Фум стрічка 19 мм х 0,2 мм х 20 м | шт. | 2,00 |
| 21 | Коліно 25х3/4" ВР, Irritec | шт. | 1,00 |
| 22 | Садовий гідрант Irritec, 3/4" ЗР | шт. | 1,00 |
| 23 | Ключ для гідранту Irritec, 3/4" ЗР | шт. | 1,00 |
| 24 | ПЕ Коліно 3/4" ВР х 3/4" ЗР, Irritec | шт. | 1,00 |
| 25 | Адаптер для шлангу 3/4" ВР, сірий, під стандартний конектор | шт. | 1,00 |
| 26 | ПЕ кульовий кран 3/4" ЗР х 3/4" ВР, сірий пластик, 6 бар (PFV-B 0125) | шт. | 1,00 |
| 27 | Труба поліетиленова, 25 мм, ПЕ-80, товщ. 2,0 мм, 10 бар | м.пог | 120,00 |
| 28 | Труба технічна з протяжкою 16 мм, для кабелю (бухта 100 м.) | шт. | 1,00 |
| 29 | Кабель ШВВПнг 2х0,75, Україна | м.пог | 20,00 |
| 30 | Кабель ПВС 4х0,75, Україна | м.пог | 60,00 |
| 31 | Трійник 25х25х25, Irritec | шт. | 4,00 |
| 32 | Коліно 25х25, Irritec | шт. | 3,00 |
| 33 | Муфта 25х1" ЗР, Irritec | шт. | 3,00 |
| 34 | Муфта 25х1" ВР, Irritec | шт. | 1,00 |
| 35 | Хомут для врізки 25х1/2" ВР, Irritec | шт. | 9,00 |
| 36 | Дисковий фільтр грубої очистки 1" ЗР, Irritec YDV, 125 мкр, 10 бар, до 5 м.куб/год (IR-YDV-25) | шт. | 1,00 |
| 37 | Штуцер для консервації системи поливу 1/2" ЗР, нікель SE2-4PM/STEEL | шт. | 1,00 |
| 38 | Кріплення для труби - Хомут 25 мм (комплект 100 мм) | шт. | 2,00 |
| 39 | Кульовий кран 1/2" ЗР х 1/2" ВР, латунь з ручкою | шт. | 1,00 |
| 40 | Кран кульовий ПЕ 1" ВР х 1" ВР, 16 бар, Unidelta | шт. | 1,00 |
| 41 | Коліно 25х1" ЗР, Irritec | шт. | 4,00 |
| 42 | Трійник 25х1" ЗРх25, Irritec | шт. | 1,00 |
| 43 | Коліно 25х1/2" ВР, Irritec | шт. | 8,00 |